Manuel de Laboratoire

Protocole de Recherche

XXXXX

Ref trame : ML–resCRBCHU-V01

Règles d’utilisation en page 8

Table des matières

1.	Informations générales	3

2.	Glossaire	3

3.	Documents d’application	4

4.	Matériels et méthodes	4

5.	Gestion des kits Biologiques promoteurs	4

6.	Identification	5

7.	Prélèvements biologiques	6

8.	Réalisation de la collection de Ressources Biologiques	7

9.	Traçabilité et données associées.	7

10.	Prise en charge des Non Conformités	7

11.	Centralisation des Ressources Biologiques	8

SUIVI DES EVOLUTIONS

| Indice | Date | Motif |
| --- | --- | --- |

- Informations générales

Acronyme protocole : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Synopsis : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Code promoteur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numéro ID-RCB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROMOTEUR : XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Tél. : XXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsable d’Etudes Cliniques

XXXXXXXXXXXXXX

Tél. : XXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Investigateur coordonnateur (recherche multicentrique) :

XXXXXXXXXXXXXX

Tél. : XXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Attachée de Recherche Clinique Coordonnateur

XXXXXXXXXXXXXX

Tél. : XXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRB Centralisateur

XXXXXXXXXXXXXX

Tél. : XXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Glossaire

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CRB : Centre de Ressources Biologiques

IDE : Infirmier(s) Diplômé(e) d’Etat

PBMC : Peripheral Blood Mononuclear Cell

SVFD : Sérum de veau fœtal décomplémenté

DMSO : Diméthyl Sulfoxyde

TA: Temperature ambiante

- Documents d’application

| Référence document | titre |
| --- | --- |

- Matériels et méthodes

Matière(s) première(s)

| Type | Utilisation | Manutention |
| --- | --- | --- |
| Consommable X | Dans la méthode de préparation des aliquots | Conservé à température ambiante |
| Réactif X | Dans la méthode de préparation des PBMC | Conservé à +5°C(±8°) dans une zone ventilée |

Matériel(s) technique(s)

| Type | Utilisation | Préconisations |
| --- | --- | --- |
| Centrifugeuses | Centrifugation des tubes de prélèvement | Centrifugeuse avec plan de vérification périodiquer des paramètres : temps, température et rotation |
| PSM type II | Techniquer les échantillons de PBMC uniquement | XXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

Risques et conduite à tenir

| Type | Risque | Consignes |
| --- | --- | --- |
| Echantillon biologique à risque infectieux | Infectieux : AES | Manipulation sous PSM type 2 Port de gant, blouse, lunette de protection |
| Carboglace et froid des congélateurs -80°C | Brulure froid | Cryogants de protection |
| Réactif | Risque chimique | Conduite à tenir |
| Dechets |  |  |

- Gestion des kits Biologiques promoteurs

Cette partie doit décrire si les sites d’inclusion sont fournis en consommable(s) (prélèvement et ou biothèque), réactif(s) et autre(s) matériel(s) technique(s) pour la prise en charge des ressources biologiques.

Ci-dessous les étapes rédactionnelles pour cette partie :

- Décrire la composition des kits (exemple) ;

- Détailler les modalités d’approvisionnement du centre ;

- Indiquer toute autre information d’intérêt pour la manutention des kits (appel à la vigilance de dates de péremption, des consignes de conservation spécifiques à des produits…).

Exemple

Les kits biologiques (prélèvement et / ou biothèques) et les réactifs seront expédiés par le CHU XXXXXXXXXX avant le démarrage du protocole.

① A réception, vérifier la conformité (quantité et qualité) des éléments composants le kit :

- Sachet de prélèvement (1 sachet par patient) :

  - 1 tube de purge

  - 2 tubes citrate ref : 363048

  - 2 tubes SST II ref : 366566

  - 2 tubes EDTA ref : 368861

  - 1 planche d’étiquette pré renseignée pour les prélèvements ISLE

  - 1 Feuille biothèque Protocole xxxxxx

- Sachet de biothèques

  - 1 sachet de 50 cryotubes

  - 1 cryoboite 13.5*13.5

② Renseigner l’accusé de réception (référence documentaire) disponible sur le bordereau d’envoi des matériels et le communiquer à l’adresse indiquée

③ Pour commander de nouveaux kits, (description de la méthode).

- Identification

Dans cette partie, les différents niveaux d’identification des patients / participants, support des échantillons biologiques doivent être décrits :

- Identification des patients : décrire le code de pseudonymisation des patients / participants.

Exemple :   I__I I__I -   I__I I__I I__I I__I- I__I I__I I__I I__I

N° centre - Code lettre patient - Code d’inclusion (ordre d’inclusion)

- Identification des prélèvements (si applicable) : décrire si les prélèvements sont étiquetés et quelles données seront positionnées.

Exemple

Protocole

Identifiant patient

Visite

Code tube prélèvement

- Identification des dérivés : décrire si les dérivés sont étiquetés et avec quelles données.

Protocole

Exemple

Identifiant patient

Visite

Code tube dérivé

- Prélèvements biologiques

Dans cette partie, décrire :

- Le planning de prélèvement / visite ;

- Le type de tubes à prélever, le nombre et le volume de total ;

- Les conditions de transport ;

- Les bonnes pratiques rédactionnelles :

  - Présenter un tableau (exemple 1 ou 2) et si possible avec des photos illustrant les dispositifs de prélèvement (exemple 2),

  - Indiquer si le préleveur doit étiqueter les tubes primaires,

  - Préciser s’il y a une fiche ou un support à renseigner au moment du prélèvement et qu’elles données sont attendues.

Exemple 1

|  |  |  | Nombre de tubes à prélever (volume total) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordre de prélèvement | Type de prélèvement | Température de transport | VX | VY | VZ |
| 1 | Tube SST |  |  |  |  |
| 2 | Tube EDTA |  |  |  |  |
| 3 | PAXGEN ARN |  |  |  |  |

Exemple 2

| Ordre de prélèvement | Tube attendu |  | Nombre de tubes | Condition de transport (température et délais) | Délai de transport | Volume total à prélever | Visite(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |
| 1 |  | Tube citrate (2.7mL) | 2 | +5°C (±3°C) |  | 5.4 mL | X | X |
| 2 |  | Tube SST II (5mL) | 2 | +20°C (±5°C) |  | 10 mL | X | X |
| 3 |  | Tube EDTA mauve (6mL) | 2 | +20°C (±5°C) |  | 12 mL | X | X |

- Réalisation de la collection de Ressources Biologiques

Dans cette partie, il faudra décrire la prise en charge des prélèvements :

- Nombre de dérivés à réaliser ;

- Volume / poids / quantité des dérivés ;

- Les conditionnements des dérivés ;

- Conditions de traitement (paramètre de centrifugation par exemple) ;

- Les délais de prise en charge.

Exemple d’un tableau de prise en charge

| Matrice de prélèvement / Nature des échantillons (aliquots) | T° d’acheminement | Préparation |  |  |  |  |  | Conservation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Délai pré analytique maximal (minutes) | Etape 1 | Etape 2 | Nature | Nombre | conditionnement | Délai pré analytique (minutes) | T°C |
| Tube sec | 20 | 03h00 à centrifugation | Centrifugation à 1500 g 15 min à TA | Aliquotage | Sérum | 2*1mL |  | - | -80°C |
| Tube EDTA | 20 |  |  |  | Plasma | 2*1mL |  |  |  |
| Paxgen ARN | 20 | - | - | - | - | - |  | 4h00 à congélation |  |

Si nécessaire, pour des techniques de préparations complexes (exemple de l’isolement de cellule), décrire précisément le protocole technique s’il est imposé pour tous les centres participants.

- Traçabilité et données associées.

Description de la traçabilité attendue (feuille biothèque, fichier) ou données attendues de la part des centres.

- Prise en charge des Non-Conformités

En cas de non-conformité identifiée, les conduites à tenir sont décrites dans le tableau ci-dessous.

| Référence | Libellé | Conduite à tenir |
| --- | --- | --- |
| NC01 | Absence des documents de traçabilité | Contacter le service ayant prélevé et récupérer le document ou demander les données manquantes et les renseigner sur le document |
| NC02 | Température d’acheminement NC | Traiter les échantillons biologiques et tracer |
| NC03 | Données manquantes sur la fiche de traçabilité | Contacter le service ayant prélevé et demander la confirmation de l’identité |
| NC04 | Tubes non identifiés | Contacter le service pour obtenir une décharge et une confirmation de l’identifiant à rattacher au tube. Si non obtenue, détruire les prélèvements |
| NC05 | Conditionnement non conforme |  |
| NC06 | Délai pré-analytique non conforme |  |
| NC07 | Tube fendu |  |
| NC08 | Quantité / volume insuffisant |  |
| NC09 | Protocole technique non respecté |  |
| NC10 | Température de congélation / conservation non conforme |  |

Exemple de phrases

En cas de NC non décrites dans le tableau ci-dessous ou de question sur la conduite à tenir, vous pouvez contacter …..

Un rapport reprenant toutes les NC listées ci-dessus devra être communiqué lorsque la centralisation sera programmée

- Centralisation des Ressources Biologiques

Description de toute l’organisation sur la centralisation de la collection et les documents nécessaires.

|  |  | Conditions d’utilisation |
| --- | --- | --- |
|  | Ce document a été développé et produit dans le cadre d’un travail collaboratif du Réseau National des CRB de CHU, structure française qui fédère les Centres de Ressources Biologiques (CRB) des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Ce réseau est piloté par la Commission Recherche et Innovation (CRI) de la conférence des Directeurs du CHU et représenté par le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR). Pour connaître le réseau et ses missions, cliquer sur Réseau CRB - CNCR Règles d’utilisation : ce document est mis à disposition de la communauté sous licence CC-BY-NC-SA (Attribution / Pas d’Utilisation Commerciale / Partage dans les mêmes conditions). Les obligations sont explicitées en cliquant ici. |  |

# ANNEXE  1 :

# ANNEXE  2 :

| Prélèvement |  |  | Echantillons |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature | conditionnement | Température de conservation / transport avant préparation | Nature dérivée | Préparation | Nombre et volume | Délais entre prélèvement / préparation | Délais entre prélèvement et congélation | Température de conservation |
| Sang périphérique | 2 tubes EDTA de 5 mL | +20°C (±5°C) | Sang total | Aliquotage | 4 tubes avec 0.5mL | 04h00 |  | -80°C (±10°C |
|  |  |  | Plasma | Centrifugation 1000g 10min à 20°C | 4 tubes avec 0.5mL et 4 de 0.2mL | NA | 06h00 | -80°C (±10°C |