| - Prélèvement (à remplir par le service clinique) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro protocole du patient | ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ |  |  |
| Visite | ☐ VX (J0) ☐ VY (J15) |  |  |
| Date et heure de prélèvement | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ |  |  |
| Données ou commentaires associées au prélèvement | Peuvent être indiquées des données cliniques d’intérêt ou des éléments liés à l’information du patient. |  |  |
| Tubes à prélever | 2 Tubes EDTA (P1) (6 mL) | 2 Tube citrate (P2) (2.7 mL) | 2 tubes SSTII (P3) (6 mL) |
|  | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Prénom / Nom du préleveur |  |  |  |

| - Traitement des échantillons (à remplir par le laboratoire ou CRB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformité* à réception | ☐ Oui ☐ Non |  |  |  |  |
| Commentaire non-conformité |  |  |  |  |  |
| Préparation |  |  |  |  |  |
|  | PBMC (P1) | Plasma EDTA (P1) | Plasma Citrate (P2) | Sérum (P3) | Sérum filtré (P3) |
| Modalités de préparation | Cf. Manuel lab | 1000g 10min | 2x-centrifugations 2400g 15min | Cf. Manuel lab |  |
| Date et heure de préparation Délai pré analytique : - 4h00 (plasma, sérum) - 6h00 (PBMC) | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ |  |  |
| Aliquots à réaliser | 1 | 1 (200µL) | 1 (500µL) | 4 (200µL) 1 (500µL) | 1 (200L) 2 (500µL) |
| Aliquots réalisés | __ | __ | __ | __ __ | __ __ |
| Conservation PBMC à -150°, autres dérivés à -80°C |  |  |  |  |  |
| Date et heure de congélation | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ | _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ : _ _ |  |
| Nom de boîte de stockage |  |  |  |  |  |
| Position dans boîte de stockage |  |  |  |  |  |
| Conformité* post-traitement | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Commentaire non-conformité |  |  |  |  |  |
| Nom du technicien et signature |  |  |  |  |  |

*La conformité est basée sur l’identifiant patient, le nombre d’aliquots générés, les paramètres de centrifugation, les délais pré-analytiques, le volume des aliquots, un incident dans la congélation. Merci d’indiquer tout élément que vous jugez nécessaire d’être documenté.

Document à transmettre à l’adresse électronique suivante :

|  |  | Conditions d’utilisation |
| --- | --- | --- |
|  | Ce document a été développé et produit dans le cadre d’un travail collaboratif du Réseau National des CRB de CHU, structure française qui fédère les Centres de Ressources Biologiques (CRB) des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Ce réseau est piloté par la Commission Recherche et Innovation (CRI) de la conférence des Directeurs du CHU et représenté par le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR). Pour connaître le réseau et ses missions, cliquer sur Réseau CRB - CNCR Règles d’utilisation : ce document est mis à disposition de la communauté sous licence CC-BY-NC-SA (Attribution / Pas d’Utilisation Commerciale / Partage dans les mêmes conditions). Les obligations sont explicitées en cliquant ici. |  |